## 南京分行
南京银行南京分行2023年UPS设备明细汇总明细表 华铁安装 （标绿）、已过保（标黄）、即将过保（标红）
中支 | 网点名称 | UPS主机品牌型号 | 主机序列号 | 主机安装日期 | 配备电池组 | 电池批号 | 电池安装日期 | 电池质保到期前 一个月日期/季度
分行 | 分行 | 艾默生40K | 2101201283215B050002 | 2016.6.22 | 64*100AH西恩迪 | 0421B | 2021.6 | 2024.5/二
|  | 艾默生40K | 21012012832161010009 | 2016.6.22 | 64*100AH西恩迪 | 0421B | 2021.6 | 2024.5/二
| 分行营业部 | 雷诺士15KVA | L31150816CBCA0003 | 2021.11.19 | 32*100AH西恩迪 | 0921A | 2021.11.19 | 2024.11.19/四
| 金库 | 雷诺士3B20K-11 | 180601XB1905 | 2019.3 | 32*100AH西恩迪 | 0918A | 2019.3 | 2022.2/一
金融城 | 金融城支行 | 雷诺士15KVA | L31150816CDEA0007 | 2023.8.4 | 32*100AH南都 | 2020010000190916012000132 | 2019.9. | 2022.8/三
| 新街口支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBA0025 | 2021.2.7 | 16*100AH南都 | 2021010000180102023001482 | 2018.03.23 | 2021.2.23/一 | 2021.5月时保内整组更换过
| 乐山路支行 | 信宝B10K-L | B10KL8112 | 2013.10.14 | 16*100AH南都 | 2020010000171208023002433 | 2018.07.13 | 2021.6.13/二
| 南湖支行 | 信宝B10K-L | B10KL7840 | 2013.04.02 | 16*100AH南都 | 2021010000180102023001433 | 2018.03.16 | 2021.2.16/一
| 新城科技园支行 | 雷诺士3B15KVA | L311508160B1A0001 | 2022.3.4 | 32*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.3.4 | 2025.2.4/一
| 苏宁睿城 | 信宝B10K-L | B10KL8456 | 2016.05.10 | 16*100AH西恩迪 | 0120B | 2020.01.09 | 2022.12.9/四
| 岱山社区支行 | 信宝B10K-L | B10KL8454 | 2015.05.11 | 16*101AH西恩迪 | 0120B | 2020.01.07 | 2022.12.7/四
| 江心洲支行 | 信宝X10K-T | 161201XB9445 | 2017.04.26 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.24 | 2023.11.24/四
| 兴隆大街支行 | 雷诺士3B315KVA | 180901XB15053 | 2019.12.24 | 32*100AH西恩迪 | 0919B | 2019.12.24 | 2022.11.24/四
|  | 雷诺士10KVA | L11100816BJBAA0053 | 2019.12.23 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.27 | 2024.11.27/四
| 鸿信大厦支行 | 雷诺士10KVA | L11100816BJBAA0046 | 2019.12.10 | 16*100AH西恩迪 | 0618A | 2018.6.11 | 2021.5.11/二
| 广州路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBEA0034 | 2021.8.11 | 16*100AH西恩迪 | 0719B | 2019.7.26 | 2022.6.26/二
| 奥体支行 | 雷诺士10KVA | 170901XB9669 | 2018.01 | 16*100AH西恩迪 | 1117B | 2018.01 | 2020.12/四 | 黄园园15195980735 备机2023.1.10序列号L11100816CCIA0032
| 青奥村支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CCBAA037 | 2023.3.23 | 32*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.3.23 | 2026.2.23/一
| 城西支行 | 雷诺士10KA | 171101XB9870 | 2018.6.10 | 16*100AH西恩迪 | 0618B | 2018.6.10 | 2021.5.10/二
城北 | 山西路支行 | 信宝X10K-T | 160901XB9230 | 2016.10.17 | 16*100AH大力神 | 0618B | 2018.7.9 | 2021.6.9/二
| 湖北路支行 | 雷诺士3B15K | L31150832CBAA0001 | 2012.10.18 | 32*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.19 | 2023.11.19/四
| 江南大厦支行 | 信宝X10K-T | 170501XB9659 | 2017.11.02 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.25 | 2024.11.25/四 | 贾睿15805160106
| 云南路支行 | 信宝X10K-T | 161101XB9374 | 2017.02.27 | 16*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.1.18 | 2025.1.18/一 | 袁敏13851567160
| 和会街支行 | 信宝B10K-L | B10KL8771 | 2015.09.10 | 16*100AH南都 | 2020010000190729006000653 | 2019.09.25 | 2022.8.25/三
| 清凉门支行 | 信宝X10K-T | 160901XB9288 | 2016.10.12 | 16*100西恩迪 | 0621A | 2021.7.20 | 2024.6.20/二
| 江东北路支行 | 信宝B10K-L | B10KL8406 | 2014.09.24 | 16*100AH南都 | 2021010000180102023001330 | 2018.03.09 | 2021.2.9/一
| 阳光广场支行 | 信宝B10K-L | B10KL8461 | 2014.10.11 | 16*100AH南都 | 2020010000180827006000417 | 2018.10.16 | 2021.9.16/三
| 幕府东路支行 | 信宝X10K-T | 170901XB9683 | 2017.12.25 | 16*100AH西恩迪 | 0921A | 2021.9.29 | 2024.8.29/三
| 城北支行 | 信宝3B15K-L | 180901CB1319 | 2018.12.12 | 32*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.16 | 2025.4.16/二
| 长江支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA | MG501546G0005 | 2014.11.3 | 20*100AH西恩迪 | 0120A | 2020.01.08 | 2022.12.8/四
紫金 | 扬子大厦办公区 | 雷诺士6K | L11060816CCBBA0044 | 2023.1.16 | 16*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.1.16 | 2025.12.16 | 3楼
| 鸡鸣寺支行 | 雷诺士10K | L11100816CBJA0023 | 2021.11.15 | 16*100AH西恩迪 | 0120A | 2020.11.26 | 2023.10.26四
| 玄武支行 | 雷诺士10K | L11100816CBEA0020 | 2021.8.14 | 16*100AH南都 | 2020010000180621023000023 | 2018.07.31 | 2021.6.31/二
| 紫金支行 | 信宝X10K-T | 180401XB9907 | 2018.10.16 | 16*100AH大力神 | 0621A | 2021.7.20 | 2024.6.20/二
| 恒嘉路支行 | 信宝B10K-L | B10KL8346 | 2014.07.29 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.12.3 | 2024.12.3/四
| 珠江支行 | 信宝B10KL | L11100816CDDA0016 | 2023.6.27 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.10 | 2024.11.10/四
| 百子亭支行 | 信宝X10K-T | 170302XB9548 | 2017.08.21 | 32*100AH大力神 | 0817B | 2017.08.21 | 2025.4.16/二
|  | 信宝X20K-T | 170701XB1848 | 2017.08.21 | 32*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.16 | 2020.7.21/三
紫东 | 和燕路支行 | 信宝B10K-L | B10KL8321 | 2014.05.19 | 16*100AH南都 | 2020010000171208023002866 | 2018.05.14 | 2021.4.14二
| 新港支行 | 信宝X10K-T | X10K-T8850 | 2015.11.18 | 16*100AH南都 | 2020010000190107006000333 | 2019.4.1 | 2022.3.1/一
| 龙潭小微支行 | 信宝B10K-L | B10KL8481 | 2014.10.30 | 16*100A西恩迪 | 0120A | 2020.01.07 | 2022.12.7/四
| 栖霞支行 | 信宝X10K-T | X10K-T8848 | 2016.03.29 | 16*100AH南都 | 2020010000190629006000563 | 2019.8.9 | 2022.7.9/三
| 紫东支行 | 雷诺士10K | L11100816CABCA0004 | 2021.1.12 | 16*100AH西恩迪 | 0519C | 2019.6.13 | 2022.5.13/二
| 麒麟门支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | M1400564S0002 | 2016.12.30 | 20*100AH西恩迪 | 0121B | 2020.12.23 | 2023.11.23/四
| 丁家庄支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBCA0057 | 2022.4.28 | 32*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.4.28 | 2025.3.28/一
江宁 | 金盛路支行（原城南支行） | 信宝B10K-L(1楼） | B10KL8267 | 2014.06.19 | 16*100AH南都 | 2020010000180621023000173 | 2018.07.31 | 2021.6.31/二
| 金盛路支行（原城南支行） | 信宝X6K-T（2楼） | X6K-T13148 | 2016.07.13 | 16*100A西恩迪 | 0621A | 2021.7.21 | 2024.6.21/二
| 江宁支行 | 信宝X15K-T3/1 | L31150832BJFA1353 | 2019.5.23 | 32*100AH南都 | 2020010000190311006000570 | 2019.5.23 | 2022.4.23/二
| 东山支行 | 信宝B10K-L | B10KL8455 | 2015.03.17 | 16*100AH南都 | 2020010000180827006001177 | 2019.01.02 | 2021.12.2/四
| 诚信大道 | 信宝B11K-L | 180802XB10017 | 2018.10.31 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.17 | 2025.4.17/二
| 百家湖支行 | 信宝X10K-T | X10K-T9128 | 2016.08.12 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.22 | 2023.11.22/四
| 江宁科学园支行 | 雷诺士10KVA | 180401XB9892 | 2018.9.5 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.22 | 2023.11.22/四
| 滨江开发区 | 雷诺士10KVA | L11100816BJBAA0052 | 2020.10.22 | 16*100AH西恩迪 | 1920A | 2020.10.22 | 2023.9.22/三
城东 | 建康路支行 | 信宝X10K-T | 161001XB9291 | 2016.12.08 | 16*100AH西恩迪 | 0621A | 2021.7.20 | 2024.6.20/二
| 龙蟠路支行 | 信宝B10K-L | B10KL8046 | 2013.07.22 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.17 | 2025.4.17/二
| 水西门支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBJA0049 | 2022.1.3 | 16*100AH西恩迪 | 0118A(0118B) | 2018.03.8 | 2021.2.8/一
| 光华支行 | 信宝B10K-L | B10KL8820 | 2015.10.21 | 16*100AH南都 | 2020010000190311006000232 | 2019.4.24 | 2022.3.24/一
| 城东支行 | 雷诺士15K | L31150816137FA0010 | 2020.12.21 | 32*100AH西恩迪 | 1022B | 2022.10.13 | 2025.9.13/三
| 大明路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816BJFA0007 | 2019.9.25 | 16*100AH西恩迪 | 0618B | 2018.7.31 | 2021.6.31/二
| 白下高新支行 | 雷诺士B10KL | L11100816CADB0010 | 2020.7.24 | 16*100AH西恩迪 | 0720B | 2020.7.24 | 2023.6.24/二
| 白下支行 | 雷诺士10KA | 180601XB9975 | 2018.9.12 | 16*100AH西恩迪 | 0918B | 2018.9.12 | 2021.8.12/三
| 上坊小微 | MSII10KVA1/1 | MI800969D0004 | 2017.2.9 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.23 | 2023.11.23/四 | 2024.10.18拆点
城南 | 洪武支行 | 信宝B10K-L | B10KL7821 | 2012.12.05 | 16*100AH西恩迪 | 1017C | 2021.5.17 | 2024.5.17/二
| 红山支行 | 信宝X10K-T | 161101XB9376 | 2017.04.01 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.24 | 2023.11.24/四
| 大行宫支行 | 信宝X10K-T | 170901XB9678 | 2018.01.10 | 16*100AH南都 | 2021010000171102023000605 | 2018.01.10 | 2020.12.10/四
| 中山东路支行 | 信宝X10K-T | 161201XB9459 | 2017.04.10 | 16*100AH西恩迪 | 0323B | 2023.8.2 | 2026.7.2/三
| 秦淮支行 | 信宝X10K-T | 171101XB9867 | 2018.06.25 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.25 | 2024.5.24/二
| 铁心桥支行 | 信宝B10K-L | B10KL8483 | 2015.08.27 | 16*100AH南都 | 2020010000190728006000702 | 2019.9.25 | 2022.8.25/三
| 城南支行（原软件大道） | 雷诺士15K | L31150816CABBA004 | 2021.7.21 | 16*100AH西恩迪 | 0621A | 2021.7.21 | 2024.6.21/二
| 雨花支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MI400564S0004 | 2017.02.15 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2021.7.23 | 2024.6.23/二
| 秦虹路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBA0001 | 2021.2.4 | 16*100AH西恩迪 | 0920A | 2020.10.23 | 2023.9.23/三
| 高淳支行 | 信宝X10K-T | X10K-T9025 | 2016.05.19 | 16*100AH西恩迪 | 0120A | 2020.01.10 | 2022.12.10/四
| 溧水宝塔路支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MI800969D0002 | 2017.2.21 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2021.4.12 | 2023.11.24/四
| 北岭路小微 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MI201573F0001 | 2017.05.08 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.23 | 2023.11.23/四
| 秦淮路小微 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MIB0275C70002 | 2016.11.3 | 20*100AH南都 | 2020010000200717101080408 | 2020.8.28 | 2023.7.28/三
| 龙眠大道 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBA0028 | 2021.3.8 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2021.3.8 | 2024.2.8/一
| 仙林大道 | 雷诺士10K | L11100816CBEA0041 | 2021.7.30 | 32*100AH西恩迪 | 0821A | 2021.7.30 | 2024.6.30/二
| 保利悦社区支行 | 信宝B10K-L | B10KL8266 | 2014.05.05 | 16*100AH西恩迪 | 0120A | 2018.03.29 | 2021.2.29/一
| 将军大道 | 雷诺士10K | L11100816CBJA0025 | 2021.11.22 | 32*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.22 | 2024.11.22/四
| 西善桥支行 | 雷诺士10K | L11100816CBJA0050 | 2021.12.6 | 32*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.12.6 | 2024.12.6/四
| 天印大道支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBA0037 | 2022.6.14 | 32*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.6.14 | 2025.5.14/二 | 黄超18061669515
| 启迪科技城支行 | 雷诺士10K | L11100816CCDB0033 | 2022.9.26 | 32*100AH西恩迪 | 0922A | 2022.9.26 | 2025.9.25/三 | 王亚丽18751993743
| 板桥新城支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBA0027 | 2022.10.21 | 32*100AH西恩迪 | 1022A | 2022.10.21 | 2025.9.21/三
| 高淳濑渚州支行 | 雷诺士10K | L11100816CCDB0038 | 2022.10.31 | 32*100AH西恩迪 | 0722A | 2022.10.31 | 2025.9.30/三
| 溧水支行 | 雷诺士10K | L11100816CCHA0035 | 2022.11.1 | 32*100AH西恩迪 | 0722A | 2022.11.1 | 2025.9.30/三
| 杉湖西路支行 | 雷诺士10K | L11100816CC1A0024 | 2022.11.23 | 32*100AH西恩迪 | 1122B | 2022.11.23 | 2025.10.23/三
| 汤山支行 | 雷诺士10K | L11100816CCDB0025 | 2023.2.2 | 32*100AH西恩迪 | 1122B | 2023.2.2 | 2026.1.2/一 | 延祥路6-37号
| 众彩支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBAA0022 | 2023.3.24 | 32*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.3.24 | 2026.2.24/一
| 奥南支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBAA0051 | 2023.6.5 | 32*100AH西恩迪 | 0323B | 2023.6.5 | 2026.5.5/二
| 燕子矶支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBAA0026 | 2023.5.5 | 32*100AH西恩迪 | 0323B | 2023.5.5 | 2026.4.5/二
Note on G59: 2020.10.22重新更换电池

## 南京分行2024.1.4
南京银行南京分行2024年UPS设备明细汇总明细表 华铁安装 （标绿）、已过保（标黄）、即将过保（标红）
中支 | 网点名称 | UPS主机品牌型号 | 主机序列号 | 主机安装日期 | 配备电池组 | 电池批号 | 电池安装日期 | 电池质保到期前 一个月日期/季度
分行 | 营业部 | 雷诺士15KVA | L31150816CBCA0003 | 2021.11.19 | 32*100AH西恩迪 | 0921A | 2021.11.19 | 2024.11.19/四
| 金库 | 雷诺士3B20K-11 | 180601XB1905 | 2019.3.20 | 32*100AH西恩迪 | 0724B | 2024.9.19 | 2027.8.19/三
金融城 | 奥体支行 | 雷诺士10KVA | 170901XB9669 | 2018.01 | 16*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.3.23 | 2026.2.23/一 | 黄园园15195980735 备机2023.1.10序列号L11100816CCIA0032
| 城西支行 | 雷诺士10KA | 171101XB9870 | 2018.6.10 | 16*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.3.4 | 2025.2.4/一 | 殷静琴15951884346
| 岱山社区支行 | 信宝B10K-L | B10KL8454 | 2015.05.11 | 16*101AH西恩迪 | 0120B | 2020.01.07 | 2022.12.7/四
| 广州路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBEA0034 | 2021.8.11 | 16*100AH西恩迪 | 0719B | 2019.7.26 | 2022.6.26/二
| 鸿信大厦支行 | 雷诺士10KVA | L11100816BJBAA0046 | 2019.12.10 | 16*100AH西恩迪 | 0323B | 2023.6.5 | 2026.5.5/二
| 江心洲支行 | 信宝X10K-T | 161201XB9445 | 2017.04.26 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.24 | 2023.11.24/四
| 金融城支行 | 雷诺士15KVA | L31150816CDEA0007 | 2023.8.4 | 16*100AH西恩迪 | 1024B | 2024.10.18 | 2027.9.18/四
| 乐山路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CDDA0014 | 2023.11.14 | 16*100AH西恩迪 | 1023A | 2023.11.14 | 2026.10.14/四
| 南湖支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CEBA0027 | 2024.7.31 | 16*100AH西恩迪 | 1023A | 2023.11.16 | 2026.10.16/四
| 苏宁睿城小微 | 信宝B10K-L | B10KL8456 | 2016.05.10 | 16*100AH西恩迪 | 0120B | 2020.01.09 | 2022.12.9/四
| 新城科技园支行 | 雷诺士3B15KVA | L311508160B1A0001 | 2022.3.4 | 16*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.3.4 | 2025.2.4/一 | 吕13512510426，原32节西恩迪电池，2023.12.7移一组至城西支行
| 新街口支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBA0025 | 2021.2.7 | 16*100AH西恩迪 | 1223B | 2023.12.5 | 2026.11.5/四
| 兴隆大街支行 | 雷诺士3B315KVA | 180901XB15053 | 2019.12.24 | 32*100AH西恩迪 | 0919B | 2019.12.24 | 2022.11.24/四
|  | 雷诺士10KVA | L11100816BJBAA0053 | 2019.12.23 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.27 | 2024.11.27/四
| 奥南支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBAA0051 | 2023.6.5 | 16*100AH西恩迪 | 0323B | 2023.6.5 | 2026.5.5/二 | 13951866233张行长，原32节电池，2023.11.23拆一组电池及电池柜至鸿信大厦支行
| 青奥村支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CCBAA037 | 2023.3.23 | 16*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.3.23 | 2026.2.23/一 | 原32节电池，2023.11.23拆一组电池及电池柜至奥体支行
城北 | 城北支行 | 信宝3B15K-L | 180901CB1319 | 2018.12.12 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.16 | 2025.4.16/二 | 梁薇13915980631，原32节电池，2023.12.8拆一组电池及电池柜至江东北路支行
| 山西路支行 | 信宝X10K-T | 160901XB9230 | 2016.10.17 | 16*100AH西恩迪 | 1223B | 2023.12.5 | 2026.11.5/四
| 幕府东路支行 | 信宝X10K-T | 170901XB9683 | 2017.12.25 | 16*100AH西恩迪 | 0921A | 2021.9.29 | 2024.8.29/三
| 湖北路支行 | 雷诺士3B15K | L31150832CBAA0001 | 2021.4.25 | 32*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.19 | 2023.11.19/四
| 云南路支行 | 信宝X10K-T | 161101XB9374 | 2017.02.27 | 16*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.1.18 | 2025.1.18/一 | 袁敏13851567160
| 长江支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA | MG501546G0005 | 2014.11.3 | 20*100AH西恩迪 | 0120A | 2020.01.08 | 2022.12.8/四
| 和会街支行 | 信宝B10K-L | B10KL8771 | 2015.09.10 | 16*100AH西恩迪 | 0424B | 2024.4.17 | 2027.3.17/一
| 江南大厦支行 | 信宝X10K-T | 170501XB9659 | 2017.11.02 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.25 | 2024.11.25/四 | 贾睿15805160106
| 阳光广场支行 | 信宝B10K-L | B10KL8461 | 2014.10.11 | 16*100AH西恩迪 | 1221A | 2021.12 | 2024.11.1/三 | 电池2023.10.19更换了其他网点拆下来的旧电池
| 江东北路支行 | 信宝B10K-L | B10KL8406 | 2014.09.24 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.16 | 2025.4.16/二 | 倪倩13851783327
| 清凉门支行 | 信宝X10K-T | 160901XB9288 | 2016.10.12 | 16*100西恩迪 | 0621A | 2021.7.20 | 2024.6.20/二
| 北祥路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CDHA0021 | 2024.3.4 | 16*100西恩迪 | 1223B | 2024.3.4 | 2027.2.4/一
紫金 | 恒嘉路支行 | 信宝B10K-L | B10KL8346 | 2014.07.29 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.12.3 | 2024.12.3/四
| 玄武支行 | 雷诺士10K | L11100816CBEA0020 | 2021.8.14 | 16*100AH西恩迪 | 1223A | 2023.12.27 | 2026.11.27/四
| 鸡鸣寺支行 | 雷诺士10K | L11100816CBJA0023 | 2021.11.15 | 16*100AH西恩迪 | 0120A | 2020.11.26 | 2023.10.26四
| 紫金支行 | 信宝X10K-T | 180401XB9907 | 2018.10.16 | 16*100AH大力神 | 0621A | 2021.7.20 | 2024.6.20/二
| 百子亭支行 | 信宝X10K-T | 170302XB9548 | 2017.08.21 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.16 | 2025.4.16/二
|  | 信宝X20K-T | 170701XB1848 | 2017.08.21 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.16 | 2025.4.16/二 | 现场为RW10KVA备机
| 珠江支行 | 信宝B10KL | L11100816CDDA0016 | 2023.6.27 | 16*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.10 | 2024.11.10/四
| 洪武支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CEBA0011 | 2024.9.20 | 16*100AH西恩迪 | 1017C | 2021.5.17 | 2024.5.17/二
| 扬子大厦办公区 | 雷诺士6K | L11060816CCBBA0044 | 2023.1.16 | 16*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.1.16 | 2025.12.16 | 洪武支行3楼
紫东 | 紫东支行 | 雷诺士10K | L11100816CABCA0004 | 2021.1.12 | 16*100AH西恩迪 | 0724B | 2024.7.26 | 2027.6.26/二
| 麒麟支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | M1400564S0002 | 2016.12.30 | 20*100AH西恩迪 | 0121B | 2020.12.23 | 2023.11.23/四
| 和燕路支行 | 雷诺士10K | L11100816CEBA0010 | 2024.6.27 | 16*100AH西恩迪 | 1122B | 2022.11.23 | 2025.10.23/三
| 栖霞支行 | 信宝X10K-T | X10K-T8848 | 2016.03.29 | 16*100AH西恩迪 | 1223B | 2024.1.23 | 2027.1.23/一
| 新港支行 | 信宝X10K-T | X10K-T8850 | 2015.11.18 | 16*100AH西恩迪 | 0724A | 2024.6.28 | 2027.5.28/二
| 龙潭小微支行 | 信宝B10K-L | B10KL8481 | 2014.10.30 | 16*100A西恩迪 | 0120A | 2020.01.07 | 2022.12.7/四
| 仙林大道支行 | 雷诺士10K | L11100816CBEA0041 | 2021.7.30 | 32*100AH西恩迪 | 0821A | 2021.7.30 | 2024.6.30/二
| 丁家庄支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBCA0057 | 2022.4.28 | 32*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.4.28 | 2025.3.28/一
| 杉湖西路支行 | 雷诺士10K | L11100816CC1A0024 | 2022.11.23 | 16*100AH西恩迪 | 1122B | 2022.11.23 | 2025.10.23/三 | 原32节电池，2023.11.22拆一组电池及电池柜至和燕路支行安装
| 燕子矶支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBAA0026 | 2023.5.5 | 32*100AH西恩迪 | 0323B | 2023.5.5 | 2026.4.5/二
江宁 | 百家湖支行 | 信宝X10K-T | X10K-T9128 | 2016.08.12 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.22 | 2023.11.22/四
| 滨江开发区 | 雷诺士10KVA | L11100816BJBAA0052 | 2020.10.22 | 16*100AH西恩迪 | 1920A | 2020.10.22 | 2023.9.22/三
| 诚信大道 | 信宝B11K-L | 180802XB10017 | 2018.10.31 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.17 | 2025.4.17/二
| 东山支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CEFA0036 | 2024.10.29 | 16*100AH西恩迪 | 0824A | 2024.10.29 | 2027.9.29/三 | 老网点于2024.12.6搬迁至新网点
| 江宁科学园支行 | 雷诺士10KVA | 180401XB9892 | 2018.9.5 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.22 | 2023.11.22/四
| 江宁支行 | 信宝X15K-T3/1 | L31150832BJFA1353 | 2019.5.23 | 32*100AH西恩迪 | 1223B | 2024.3.6 | 2027.2.6/一 | 黄超18061669515
| 将军大道 | 雷诺士10K | L11100816CBJA0025 | 2021.11.22 | 32*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.11.22 | 2024.11.22/四
| 金盛路支行（原城南支行） | 信宝B10K-L(1楼） | B10KL8267 | 2014.06.19 | 16*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.3.24 | 2026.2.24/一
|  | 信宝X6K-T（2楼） | X6K-T13148 | 2016.07.13 | 16*100AH西恩迪 | 0621A | 2021.7.21 | 2024.6.21/二
| 龙眠大道 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBA0028 | 2021.3.8 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2021.3.8 | 2024.2.8/一
| 汤山支行 | 雷诺士10K | L11100816CCDB0025 | 2023.2.2 | 32*100AH西恩迪 | 1122B | 2023.2.2 | 2026.1.2/一 | 延祥路6-37号
| 天印大道支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBA0037 | 2022.6.14 | 32*100AH西恩迪 | 0122A | 2022.6.14 | 2025.5.14/二
| 众彩支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBAA0022 | 2023.3.24 | 16*100AH西恩迪 | 1122A | 2023.3.24 | 2026.2.24/一 | 原32节电池，2023.11.21拆1组电池及电池柜搬运到金盛路支行安装，梁莉13851758502
城东 | 白下高新支行 | 雷诺士B10KL | L11100816CADB0010 | 2020.7.24 | 16*100AH西恩迪 | 0720B | 2020.7.24 | 2023.6.24/二
| 白下支行 | 雷诺士10KA | 180601XB9975 | 2018.9.12 | 16*100AH西恩迪 | 1022B | 2022.10.13 | 2025.9.13/三
| 城东支行 | 雷诺士15K | L31150816137FA0010 | 2020.12.21 | 16*100AH西恩迪 | 1022B | 2022.10.13 | 2025.9.13/三 | 蒋晓春13913887598，2023.12.13移出一组到白下支行安装
| 大明路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816BJFA0007 | 2019.9.25 | 16*100AH西恩迪 | 0922A | 2022.9.26 | 2025.9.25/三 | 林瑶13952048990
| 建康路支行 | 信宝X10K-T | 161001XB9291 | 2016.12.08 | 16*100AH西恩迪 | 0621A | 2021.7.20 | 2024.6.20/二
| 龙蟠路支行 | 雷诺士B10KL | L11100816CDDA0013 | 2023.8.17 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.17 | 2025.4.17/二
| 水西门支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBJA0049 | 2022.1.3 | 16*100AH西恩迪 | 1223A | 2023.11.27 | 2026.10.27/四
| 上坊小微 | MSII10KVA1/1 | MI800969D0004 | 2017.2.9 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.23 | 2023.11.23/四 | 2024.10.18拆点
| 光华支行 | 信宝B10K-L | B10KL8820 | 2015.10.21 | 16*100AH西恩迪 | 0424B | 2024.7.4 | 2027.6.4/二
| 启迪科技城支行 | 雷诺士10K | L11100816CCDB0033 | 2022.9.26 | 16*100AH西恩迪 | 0922A | 2022.9.26 | 2025.9.25/三 | 谢昊18751962428，原32节电池，2023.12.7拆1组电池及电池柜搬运到大明路安装
城南 | 板桥新城支行 | 雷诺士10K | L11100816CCBA0027 | 2022.10.21 | 32*100AH西恩迪 | 1022A | 2022.10.21 | 2025.9.21/三
| 保利悦社区支行 | 信宝B10K-L | B10KL8266 | 2014.05.05 | 16*100AH西恩迪 | 0923A | 2023.10.23 | 2026.9.23/三
| 城南支行（原软件大道） | 雷诺士15K | L31150816CABBA004 | 2021.7.21 | 16*100AH西恩迪 | 0621A | 2021.7.21 | 2024.6.21/二
| 大行宫支行 | 信宝X10K-T | 170901XB9678 | 2018.01.10 | 16*100AH西恩迪 | 1223A | 2023.12.27 | 2026.11.27/四
| 红山支行 | 信宝X10K-T | 161101XB9376 | 2017.04.01 | 16*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.24 | 2023.11.24/四
| 秦虹路支行 | 雷诺士10KVA | L11100816CBBA0001 | 2021.2.4 | 16*100AH西恩迪 | 0920A | 2020.10.23 | 2023.9.23/三
| 秦淮支行 | 信宝X10K-T | 171101XB9867 | 2018.06.25 | 16*100AH西恩迪 | 0422A | 2022.5.25 | 2024.5.24/二
| 铁心桥支行 | 信宝B10K-L | B10KL8483 | 2015.08.27 | 16*100AH南都 | 2020010000190728006000702 | 2019.9.25 | 2022.8.25/三
| 西善桥支行 | 雷诺士10K | L11100816CBJA0050 | 2021.12.6 | 32*100AH西恩迪 | 1121A | 2021.12.6 | 2024.12.6/四
| 雨花支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MI400564S0004 | 2017.02.15 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2021.7.23 | 2024.6.23/二
| 中山东路支行 | 信宝X10K-T | 161201XB9459 | 2017.04.10 | 16*100AH西恩迪 | 0323B | 2023.8.2 | 2026.7.2/三
| 怡康街支行 | 雷诺士10K | L11100816CDHA0031 | 2023.12.14 | 16*100AH西恩迪 | 1223A | 2023.12.14 | 2026.11.14/四
高淳 | 高淳支行 | 信宝X10K-T | X10K-T9025 | 2016.05.19 | 16*100AH西恩迪 | 0120A | 2020.01.10 | 2022.12.10/四
| 高淳北岭路小微 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MI201573F0001 | 2017.05.08 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2020.12.23 | 2023.11.23/四
| 高淳濑渚州支行 | 雷诺士10K | L11100816CCDB0038 | 2022.10.31 | 32*100AH西恩迪 | 0722A | 2022.10.31 | 2025.9.30/三
溧水 | 溧水支行 | 雷诺士10K | L11100816CCHA0035 | 2022.11.1 | 32*100AH西恩迪 | 0722A | 2022.11.1 | 2025.9.30/三
| 溧水秦淮路小微 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MIB0275C70002 | 2016.11.3 | 20*100AH南都 | 2020010000200717101080408 | 2020.8.28 | 2023.7.28/三 | 2024年6月已经拆点
| 溧水宝塔路支行 | 爱普瑞斯MSII10KVA1/1 | MI800969D0002 | 2017.2.21 | 20*100AH西恩迪 | 0121A | 2021.4.12 | 2023.11.24/四