## 安保
用户单位 | 序列号 | 主机品牌 | 主机型号 | 电池品牌 | 电池批号 | 电池电压 | 电池容量 | 台账ID | 业务ID | 电池节数 | 电池组数 | 电池投入时间 | 主机投入时间
北京银行南通分行安保中心 | 17122246680027 | 山特 | 3C10KS | SUVEOM | 1901A677 | 12 | 100 | 3510224 |  | 16 | 2 | 2019-11-01 | 2019-11-01
北京银行南通分行安保中心 | 19022822820057 | 山特 | 3KVA | SUVEOM | 1901A677 | 12 | 100 | 3510227 |  | 8 | 1 | 1970-01-01 | 1970-01-01
北京银行南通分行海门支行 | 551101265390N8100025 | 科华 | YTR3310-J | 科华 | 11251590 | 12 | 100 | 3497232 |  | 32 | 1 | 2022-09-01 | 2022-09-01
北京银行南京分行中山南路支行监控机房 | E426A0213190006 (9104-32677) | 山特 | 10KS（6G) | CSTK | 211102A9Q6Q6 | 12 | 100 | 431146 |  | 32 | 1 | 1970-01-01 | 1970-01-01
北京银行南京分行北京西路支行监控机房 | 551101213120KC200019 | 科华 | YTR3310-J | 科华（精卫） | 11D3B112040037 | 12 | 100 | 2216027 |  | 32 | 1 | 2020-01-01 | 2020-01-01
北京银行南京分行雨花支行监控机房 | 50A110117517L515100077 | 科华 | YTR1110 | 科华（精卫） | 3C202031496D1 | 12 | 100 | 2111304 |  | 32 | 1 | 2020-09-01 | 2020-09-01
北京银行南京分行保卫机房 | I10017A00026WT | 台达 | GES-NT100K | 科华 | 11D3B402140226 | 12 | 100 | 3725389 |  | 87 | 1 | 1970-01-01 | 2023-06-01
北京银行南京分行保卫机房 | Z0X20C00116WY | 台达 | HPH-30K | 科华 | 11D3B40310310 | 12 | 100 | 3725405 |  | 160 | 1 | 1970-01-01 | 2023-06-01
北京银行南京分行大光路支行监控机房 | 551101213120L9100013 | 科华 | YTR3310-J | 科华 | Z3D9B112130673 | 12 | 100 | 2686093 |  | 32 | 1 | 2020-01-01 | 2020-10-01
北京银行南京分行江宁支行监控机房 | 551101213120L7100027 | 科华 | YTR3310-J | 科华（精卫） | 3C20515100 | 12 | 100 | 2106811 |  | 32 | 1 | 2020-08-01 | 2020-08-01
北京银行南京分行江宁开发区支行监控机房 | 551101265390LB100035 | 科华 | YTR3310-J | 科华（精卫） | 1090178 | 12 | 100 | 4396640 |  | 32 | 1 | 2021-10-01 | 2021-10-01
北京银行南京分行江东中路支行监控机房 | 501101265390NA100029 | 科华 | YTR3310-J | 科华 | 12170002 | 12 | 100 | 4396664 |  | 32 | 1 | 2023-05-01 | 2023-05-01
北京银行南京分行玄武支行监控机房 | 551101262090N7100012 | 科华 | YTR3310 | 力宝 | 20220806 | 12 | 100 | 3060408 |  | 32 | 1 | 2022-08-01 | 2022-08-01
北京银行南京分行 | 551201153780N7400018 | 科华 | YTG3130 | 科华 | 11220722 | 12 | 100 | 3725408 |  | 32 | 2 | 2022-12-01 | 2022-12-01

## Sheet2
部门 | 网点名称 | UPS主机品牌 | UPS主机型号 | UPS主机序列号 | 电池品牌 | 电池批号 | 电池标称电压 | 电池容量 | 电池组数 | 电池节数 | 主机安装日期 | 电池安装日期 | 联系人 | 联系方式 | 设备台账名称
安保部 | 北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C10K | 17122246680027 | SUVEOM | 1901A677 | 12V | 100AH | 2 | 32 | 2019.11 | 2019.11 |  |  | 北京银行南通分行安保中心UPS1 | 北京银行南通分行安保中心 UPS1 | 3510224 | 431146 | 北京银行南京分行中山南路支行ups1(安保)
安保部 | 北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C3K | 19022822820057 | SUVEOM | 1901A677 | 12V | 100AH | 1 | 8 | 2019.11 | 2019.11 |  |  | 北京银行南通分行安保中心UPS2 | 北京银行南通分行安保中心 UPS2 | 3510227 | 2111304 | 北京银行雨花支行ups1(安保)
安保部 | 北京银行南通分行海门支行 | 科华 | 科华10K | 551101265390N8100025 | 科华 | 11251590 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月 |  |  | 北京银行南通分行海门支行UPS1 | 北京银行南通分行海门支行 UPS1 (安保) | 3497232 | 2216027 | 北京银行北京西路支行(安保)
安保部 | 中山南路支行监控机房 | 山特 | 山特 10KS（6G) | E426A0213190006 (9104-32677) | CSTK | 211102A9Q6Q6 | 12V | 100AH | 1 | 32 | / | / |  |  | 北京银行南京分行中山南路支行ups1(安保) | 北京银行南京分行中山南路支行 ups1 (安保) | 431146 | 2686093 | 北京银行大光路支行(安保)
安保部 | 北京西路支行监控机房 | 科华 | YTR3310-J | 551101213120KC200019 | 科华（精卫） | 11D3B112040037 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 | 2020 年 |  |  | 北京银行北京西路支行(安保) | 北京银行北京西路支行 (安保) | 2216027 | 3060408 | 北京银行玄武支行UPS2(安保)
安保部 | 雨花支行监控机房 | 科华 | 科华 KR1110 | 50A110117517L515100077 | 科华（精卫） | 3C202031496D1 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 |  |  | 北京银行雨花支行ups1(安保) | 北京银行雨花支行 ups1 (安保) | 2111304 | 3497232 | 北京银行南通分行海门支行UPS1(安保)
安保部 | 南京分行保卫机房 | 台达 | 台达 GES-NT100K | I10017A00026WT | 科华 | 11D3B402140226 | 12V | 100AH | 1 | 87 | / | 2023 年 6 月 |  |  | 北京银行南京分行保卫机房UPS1(安保) | 北京银行南京分行保卫机房 UPS1 (安保) | 3725389 | 3510224 | 北京银行南通分行安保中心UPS1
安保部 | 南京分行保卫机房 | 台达 | 台达 HPH-30K | Z0X20C00116WY | 科华 | 11D3B40310310 | 12V | 100AH | 1 | 160 | / | 2023 年 6 月 |  |  | 北京银行南京分行保卫机房UPS2(安保) | 北京银行南京分行保卫机房 UPS2 (安保) | 3725405 | 3510227 | 北京银行南通分行安保中心UPS2
安保部 | 大光路支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310-J | 551101213120L9100013 | 科华 | Z3D9B112130673 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 | 2020 年 10 月 |  |  | 北京银行大光路支行(安保) | 北京银行大光路支行 (安保) | 2686093 | 3725389 | 北京银行南京分行保卫机房UPS1(安保)
安保部 | 江宁支行监控机房 | 科华 | YTR3310-J | 551101213120L7100027 | 科华（精卫） | 3C20515100 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 8 月 | 2020 年 8 月 |  |  | 北京银行南京分行江宁支行UPS1(安保) | 北京银行南京分行江宁支行 UPS1 (安保) | 2106811 | 3725405 | 北京银行南京分行保卫机房UPS2(安保)
安保部 | 江宁开发区支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310-J | 551101265390LB100035 | 科华（精卫） | 1090178 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2021 年 10 月 | 2021 年 10 月 |  |  | 北京银行江宁开发区支行安保UPS1(安保) | 北京银行江宁开发区支行安保 UPS1 (安保) | 4396640 | 3725408 | 北京银行南京分行消控室UPS1(安保)
安保部 | 江东中路支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310-J | 501101265390NA100029 | 科华 | 12170002 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 |  |  | 北京银行南京分行江东中路支行安保UPS1(安保) | 北京银行南京分行江东中路支行安保 UPS1 (安保) | 4396664 | 2106811 | 北京银行南京分行江宁支行UPS1(安保)
安保部 | 玄武支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310 | 551101262090N7100012 | 力宝 | 20220806 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2022 年 8 月 | 2022 年 8 月 |  |  | 北京银行玄武支行UPS2(安保) | 北京银行玄武支行 UPS2 (安保) | 3060408 | 4396664 | 北京银行南京分行江东中路支行安保UPS1(安保)
安保部 | 北京银行南京分行 | 科华 | 科华FR30K | 551201153780N7400018 | 科华 | 11220926 | 12V | 100AH | 2 | 64 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 北京银行南京分行消控室UPS1(安保) | 北京银行南京分行消控室 UPS1 (安保) | 3725408 | 4396640 | 北京银行江宁开发区支行安保UPS1(安保)

## Sheet3
I10017A00026WT | 87 | 1 | 网点名称 | 序列号 | 电池节数 | 电池组数 | 北京银行南通分行安保中心 | 17122246680027 | 电池投入时间 | 主机投入时间
Z0X20C00116WY | 160 | 1 | 北京银行南通分行安保中心 | 17122246680027 | 16 | 2 | 北京银行南通分行安保中心 | 19022822820057 | 2019-11-01 | 2019-11-01
551101213120L9100013 | 32 | 1 | 北京银行南通分行安保中心 | 19022822820057 | 8 | 1 | 北京银行南通分行海门支行 | 551101265390N8100025
E426A0213190006 (9104-32677) | 32 | 1 | 北京银行南通分行海门支行 | 551101265390N8100025 | 32 | 1 | 中山南路支行监控机房 | E426A0213190006 (9104-32677) | 2022-09-01 | 2022-09-01
551101213120L7100027 | 32 | 1 | 中山南路支行监控机房 | E426A0213190006 (9104-32677) | 32 | 1 | 北京西路支行监控机房 | 551101213120KC200019
551101265390LB100035 | 32 | 1 | 北京西路支行监控机房 | 551101213120KC200019 | 32 | 1 | 雨花支行监控机房 | 50A110117517L515100077 | 2020-00 | 2020-00
501101265390NA100029 | 32 | 1 | 雨花支行监控机房 | 50A110117517L515100077 | 32 | 1 | 南京分行保卫机房 | I10017A00026WT | 2020-09-01 | 2020-09-01
551101213120KC200019 | 32 | 1 | 南京分行保卫机房 | I10017A00026WT | 87 | 1 | 南京分行保卫机房 | Z0X20C00116WY |  | 2023-06-01
50A110117517L515100077 | 32 | 1 | 南京分行保卫机房 | Z0X20C00116WY | 160 | 1 | 大光路支行监控机房 | 551101213120L9100013 |  | 2023-06-01
551101262090N7100012 | 32 | 1 | 大光路支行监控机房 | 551101213120L9100013 | 32 | 1 | 江宁支行监控机房 | 551101213120L7100027 | 2020-00 | 2020-10-01
17122246680027 | 16 | 2 | 江宁支行监控机房 | 551101213120L7100027 | 32 | 1 | 江宁开发区支行监控机房 | 551101265390LB100035 | 2020-08-01 | 2020-08-01
19022822820057 | 8 | 1 | 江宁开发区支行监控机房 | 551101265390LB100035 | 32 | 1 | 江东中路支行监控机房 | 501101265390NA100029 | 2021-10-01 | 2021-10-01
551101265390N8100025 | 32 | 1 | 江东中路支行监控机房 | 501101265390NA100029 | 32 | 1 | 玄武支行监控机房 | 551101262090N7100012 | 2023-05-01 | 2023-05-01
|  |  | 玄武支行监控机房 | 551101262090N7100012 | 32 | 1 | 北京银行南京分行 | 551201153780N7400018 | 2022-08-01 | 2022-08-01
|  |  | 北京银行南京分行 | 551201153780N7400018 | - | - |  |  | 2022-12-01 | 2022-12-01

## Sheet1
网点名称 | 序列号 | 主机品牌 | 主机型号
北京银行南通分行安保中心 | 17122246680027 | 山特 | 3C10KS
北京银行南通分行安保中心 | 19022822820057 | 山特 | 3KVA
北京银行南通分行海门支行 | 551101265390N8100025 | 科华 | YTR3310-J
北京银行南京分行中山南路支行监控机房 | E426A0213190006 (9104-32677) | 山特 | 10KS（6G)
北京银行南京分行北京西路支行监控机房 | 551101213120KC200019 | 科华 | YTR3310-J
北京银行南京分行雨花支行监控机房 | 50A11017517L515100077 | 科华 | YTR1110
北京银行南京分行保卫机房 | I10017A00026WT | 台达 | GES-NT100K
北京银行南京分行保卫机房 | Z0X20C00116WY | 台达 | HPH-30K
北京银行南京分行大光路支行监控机房 | 551101213120L9100013 | 科华 | YTR3310-J
北京银行南京分行江宁支行监控机房 | 551101213120L7100027 | 科华 | YTR3310-J
北京银行南京分行江宁开发区支行监控机房 | 551101265390LB100035 | 科华 | YTR3310-J
北京银行南京分行江东中路支行监控机房 | 501101265390NA100029 | 科华 | YTR3310-J
北京银行南京分行玄武支行监控机房 | 551101262090N7100012 | 科华 | YTR3310

## Sheet4
台账ID | 4407894
3510224 | 334041
3510227 | 334032
3497232 | 4407900
431146 | 513050
2216027 | 869460
2111304 | 4407907
3725389 | 939377
3725405 | 4396661
2686093 | 1122941
2106811 | 701619
4396640 | 334044
4396664 | 334050
3060408 | 474347
3725408 | 2202285
4407894 | 334038
334041 | 334047
334032 | 431263
4407900 | 2122453
513050 | 4407913
869460 | 3468117
4407907 | 334026
939377 | 334035
4396661
1122941
701619
334044
334050
474347
2202285
334038
334047
431263
2122453
4407913
3468117
334026
334035