## 北京银行南京银行安保部
部门 | 网点名称 | UPS主机品牌 | UPS主机型号 | UPS主机序列号 | 电池品牌 | 电池批号 | 电池标称电压 | 电池容量 | 电池组数 | 电池节数 | 主机安装日期 | 电池安装日期 | 联系人 | 联系方式 | 设备台账名称
安保部 | 北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C10K | 17122246680027 | SUVEOM | 1901A677 | 12V | 100AH | 2 | 32 | 2019.11 | 2019.11 |  |  | 北京银行南通分行安保中心UPS1
安保部 | 北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C3K | 19022822820057 | SUVEOM | 1901A677 | 12V | 100AH | 1 | 8 | 2019.11 | 2019.11 |  |  | 北京银行南通分行安保中心UPS2
安保部 | 北京银行南通分行海门支行 | 科华 | 科华10K | 551101265390N8100025 | 科华 | 11251590 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2022 年 9 月 | 2022 年 9 月 |  |  | 北京银行南通分行海门支行UPS1(安保)
安保部 | 中山南路支行监控机房 | 山特 | 山特 10KS（6G) | E426A0213190006 (9104-32677) | CSTK | 211102A9Q6Q6 | 12V | 100AH | 1 | 32 | / | / |  |  | 北京银行南京分行中山南路支行ups1(安保)
安保部 | 北京西路支行监控机房 | 科华 | YTR3310-J | 551101213120KC200019 | 科华（精卫） | 11D3B112040037 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 | 2020 年 |  |  | 北京银行北京西路支行(安保)
安保部 | 雨花支行监控机房 | 科华 | 科华 KR1110 | 50A110117517L515100077 | 科华（精卫） | 3C202031496D1 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 |  |  | 北京银行雨花支行ups1(安保)
安保部 | 南京分行保卫机房 | 台达 | 台达 GES-NT100K | I10017A00026WT | 科华 | 11D3B402140226 | 12V | 100AH | 1 | 87 | / | 2023 年 6 月 |  |  | 北京银行南京分行保卫机房UPS1(安保)
安保部 | 南京分行保卫机房 | 台达 | 台达 HPH-30K | Z0X20C00116WY | 科华 | 11D3B40310310 | 12V | 100AH | 1 | 160 | / | 2023 年 6 月 |  |  | 北京银行南京分行保卫机房UPS2(安保)
安保部 | 大光路支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310-J | 551101213120L9100013 | 科华 | Z3D9B112130673 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 | 2020 年 10 月 |  |  | 北京银行大光路支行(安保)
安保部 | 江宁支行监控机房 | 科华 | YTR3310-J | 551101213120L7100027 | 科华（精卫） | 3C20515100 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 8 月 | 2020 年 8 月 |  |  | 北京银行南京分行江宁支行UPS1(安保)
安保部 | 江宁开发区支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310-J | 551101265390LB100035 | 科华（精卫） | 1090178 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2021 年 10 月 | 2021 年 10 月 |  |  | 北京银行江宁开发区支行安保UPS1(安保)
安保部 | 江东中路支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310-J | 501101265390NA100029 | 科华 | 12170002 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 |  |  | 北京银行南京分行江东中路支行安保UPS1(安保)
安保部 | 玄武支行监控机房 | 科华 | 科华 YTR3310 | 551101262090N7100012 | 力宝 | 20220806 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2022 年 8 月 | 2022 年 8 月 |  |  | 北京银行玄武支行UPS2(安保)
安保部 | 北京银行南京分行 | 科华 | 科华FR30K | 551201153780N7400018 | 科华 | 11220926 | 12V | 100AH | 2 | 64 | 2022-12-01 | 2022-12-01 |  |  | 北京银行南京分行消控室UPS1(安保)
安保部14台UPS

## 北京银行南京分行科技部
网点名称 | UPS主机品牌 | UPS主机型号 | UPS主机序列号 | 电池品牌 | 电池批号 | 电池标称电压 | 电池容量 | 电池组数 | 电池节数 | 主机安装日期 | 电池安装日期 | 联系人 | 联系方式 | 设备台账名称
北京银行北京西路支行 | 科华 | YTR3310-J | 551101213120KC200019 | 科华（精卫） | 11D3B112040037 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 | 2020 年 |  |  | 北京银行北京西路支行
北京银行江宁开发区支行 | 科华 | 科华KR1110 | 551101265390LB100035 | 科华（精卫） | 1090178 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2021 年 10 月 | 2021 年 10 月 |  |  | 北京银行江宁开发区支行
北京银行雨花支行 | 科华 | 科华KR1110 | 50A110117517L515100077 | 科华（精卫） | 3C202031496D1 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020 年 9 月 | 2020 年 9 月 |  |  | 北京银行雨花支行
北京银行南京分行大光路支行 | 科华 | 科华KR1110 | 551101213120L9100013 | 科华 | 12130129 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2020年 | 44105 |  |  | 北京银行大光路支行
北京银行南京分行中山南路支行 | 山特 | 10KS（6G) | E426A0213190006 (9104-32677) | CSTK | 211D18A9Q6Q6 | 12V | 100AH | 1 | 32 |  |  |  |  | 北京银行南京分行中山南路支行ups1
北京银行南京分行中海凤凰熙岸支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行中海凤凰熙岸支行ups1
北京银行南京分行丰富路支行 | 科华 | 科华KR1110L | 500120102308F3400011 | 科士达 | 230203E11TPDNBZD | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2015 年 6 年 | 2023 年 6 年 |  |  | 北京银行南京分行丰富路支行ups1
北京银行南京分行凤栖苑社区支行 | 科华 | 科华KR6K | -- | 科士达 | 240808 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2017 年 9 年 | 2024 年 10 年 |  |  | 北京银行南京分行凤栖苑社区支行ups1
北京银行南京分行太平北路支行 | 科华 | 科华KR15K | 500120102306F8400027 | 科华 | 2203541 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2015 年 9 月 | 2023 年 6 月 |  |  | 北京银行南京分行太平北路支行ups1
北京银行南京分行仙林支行 | 科华 | 科华KR1110L | -- | 科士达 | 240808 | 12V | 100AH | 2 | 32 | 2018 年 8 月 | 2024 年 10 月 |  |  | 北京银行南京分行仙林支行UPS1
北京银行南京分行玄武支行 | 科华 | 科华KR15K | 551101262090N7100012 | 力宝 | 20220806 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2022 年 8 月 | 2022 年 8 月 |  |  | 北京银行南京分行玄武支行ups1
北京银行南京分行江东中路支行 | 科华 | 科华KR15K | 501101265390NA100029 | 科华 | 12170002 | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 |  |  | 北京银行南京分行江东中路支行ups1
北京银行南京分行江北新区支行 | 科华 | 科华KR1110L | 50C110116103GA300002 | 科华 | 3041974 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2015 年 10 月 | 2022 年 5 月 |  |  | 北京银行南京分行江北新区支行UPS1
北京银行南京分行桥北支行 | 科华 | 科华KR1110L | -- | 科华 | 3041876 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2017 年 8 月 | 2022 年 5 月 |  |  | 北京银行南京分行桥北支行UPS1
北京银行南京分行海峡城支行 | 科华 | 科华KR6K | -- | 科士达 | 230201E | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2018 年 5 年 | 2023 年 6 年 |  |  | 北京银行南京分行海峡城支行UPS1
北京银行南京分行草场门支行 | 科华 | 科华KR1110L | -- | 科士达 | 230114E11Z1P | 12V | 100AH | 2 | 32 | 2018 年 10 月 | 2023 年 6 年 |  |  | 北京银行南京分行草场门支行UPS1
北京银行南京分行高淳支行 | 科士达 | 科士达M15K | 110010282670688200001 | 科士达 | 230201E11Z5P | 12V | 100AH | 2 | 32 | 2016 年 8 月 | 2023 年 9 月 |  |  | 北京银行南京分行高淳支行UPS1
北京银行南京分行银城街社区支行 | 科华 | 科华KR6K | -- | 科士达 | 220920E11ZIP | 12V | 100AH | 1 | 32 | 2018 年 1 年 | 2023 年 6 年 |  |  | 北京银行南京分行银城街支行UPS1
北京银行南京分行枫情水岸社区支行 | 科华 | 科华KR6K | -- | 科士达 | 240808 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2017 年 9 年 | 2024 年 10 年 |  |  | 北京银行南京分行枫情水岸社区支行ups1
北京银行南京分行涟城社区支行 | 科士达 | 科士达10K | 1100144846B5386300010 | 科士达 | 240808 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2016 年 12 年 | 2024 年 10 年 |  |  | 北京银行南京分行涟城社区支行UPS1
北京银行南京分行锦上园社区支行 | 科华 | 科华KR6K | -- | 科华 | 3050323 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2017 年 9 年 | 2023 年 8 年 |  |  | 北京银行南京分行锦上园支行ups1
北京银行复地宴南都小微支行 | 科华 | 科华KR6K | -- | 科士达 | 240808 | 12V | 100AH | 1 | 16 | 2019 年 2 年 | 2024 年 10 年 |  |  | 北京银行复地宴南都小微支行
科技部23台设备

## 北京银行
网点名称 | UPS主机品牌 | UPS主机型号 | UPS主机序列号 | 电池品牌 | 电池批号 | 电池标称电压 | 电池容量 | 电池组数 | 电池节数 | 主机安装日期 | 电池安装日期 | 联系人 | 联系方式 | 设备台账名称
北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C10K | [11 empty] | 北京银行南通分行安保中心UPS1
北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C10K | [11 empty] | 北京银行南通分行安保中心UPS1
北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C3K | [11 empty] | 北京银行南通分行安保中心UPS2
北京银行南通分行安保中心 | 山特 | 山特C3K | [11 empty] | 北京银行南通分行安保中心UPS2
北京银行南通分行海门支行 | 科华 | 科华10K | [11 empty] | 北京银行南通分行海门支行UPS1
北京银行南通分行海门支行 | 科华 | 科华10K | [11 empty] | 北京银行南通分行海门支行UPS1
北京银行北京西路支行 | 科士达 | 科士达M15K | [11 empty] | 北京银行北京西路支行
北京银行北京西路支行 | 科士达 | 科士达M15K | [11 empty] | 北京银行北京西路支行
北京银行江宁开发区支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行江宁开发区支行
北京银行江宁开发区支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行江宁开发区支行
北京银行雨花支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行雨花支行
北京银行雨花支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行雨花支行
北京银行南京分行 | 台达 | 台达100K | [11 empty] | 北京银行南京分行保卫机房UPS1
北京银行南京分行 | 台达 | 台达100K | [11 empty] | 北京银行南京分行保卫机房UPS1
北京银行南京分行 | 台达 | 台达30K | [11 empty] | 北京银行南京分行保卫机房UPS2
北京银行南京分行 | 台达 | 台达30K | [11 empty] | 北京银行南京分行保卫机房UPS2
北京银行南京分行 | 科华 | 科华FR30K | [11 empty] | 北京银行南京分行消控室UPS1
北京银行南京分行 | 科华 | 科华FR30K | [11 empty] | 北京银行南京分行消控室UPS1
北京银行南京分行大光路支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行大光路支行
北京银行南京分行大光路支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行大光路支行
北京银行南京分行中山南路支行 | 科华 | 科华KR15K | [11 empty] | 北京银行南京分行中山南路支行ups1
北京银行南京分行中山南路支行 | 科华 | 科华KR15K | [11 empty] | 北京银行南京分行中山南路支行ups1
北京银行南京分行中海凤凰熙岸支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行中海凤凰熙岸支行ups1
北京银行南京分行丰富路支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行丰富路支行ups1
北京银行南京分行丰富路支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行丰富路支行ups1
北京银行南京分行凤栖苑社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行凤栖苑社区支行ups1
北京银行南京分行凤栖苑社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行凤栖苑社区支行ups1
北京银行南京分行太平北路支行 | 科华 | 科华KR15K | [11 empty] | 北京银行南京分行太平北路支行ups1
北京银行南京分行太平北路支行 | 科华 | 科华KR15K | [11 empty] | 北京银行南京分行太平北路支行ups1
北京银行南京分行仙林支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行仙林支行UPS1
北京银行南京分行仙林支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行仙林支行UPS1
北京银行南京分行玄武支行 | 科华 | 科华KR15K | [11 empty] | 北京银行南京分行玄武支行ups1
北京银行南京分行江东中路支行 | 科华 | 科华KR15K | [11 empty] | 北京银行南京分行江东中路支行ups1
北京银行南京分行江东中路支行 | 科华 | 科华KR15K | [11 empty] | 北京银行南京分行江东中路支行ups1
北京银行南京分行江北新区支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行江北新区支行UPS1
北京银行南京分行江北新区支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行江北新区支行UPS1
北京银行南京分行江宁支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行南京分行江宁支行UPS1
北京银行南京分行江宁支行 | 科华 | 科华KR1110 | [11 empty] | 北京银行南京分行江宁支行UPS1
北京银行南京分行桥北支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行桥北支行UPS1
北京银行南京分行桥北支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行桥北支行UPS1
北京银行南京分行海峡城支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行海峡城支行UPS1
北京银行南京分行海峡城支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行海峡城支行UPS1
北京银行南京分行草场门支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行草场门支行UPS1
北京银行南京分行草场门支行 | 科华 | 科华KR1110L | [11 empty] | 北京银行南京分行草场门支行UPS1
北京银行南京分行高淳支行 | 科士达 | 科士达M15K | [11 empty] | 北京银行南京分行高淳支行UPS1
北京银行南京分行高淳支行 | 科士达 | 科士达M15K | [11 empty] | 北京银行南京分行高淳支行UPS1
北京银行南京分行银城街社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行银城街支行UPS1
北京银行南京分行银城街社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行银城街支行UPS1
北京银行南京分行枫情水岸社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行枫情水岸社区支行ups1
北京银行南京分行枫情水岸社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行枫情水岸社区支行ups1
北京银行南京分行涟城社区支行 | 科士达 | 科士达10K | [11 empty] | 北京银行南京分行涟城社区支行UPS1
北京银行南京分行涟城社区支行 | 科士达 | 科士达10K | [11 empty] | 北京银行南京分行涟城社区支行UPS1
北京银行南京分行锦上园社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行锦上园支行ups1
北京银行南京分行锦上园社区支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行南京分行锦上园支行ups1
北京银行复地宴南都小微支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行复地宴南都小微支行
北京银行复地宴南都小微支行 | 科华 | 科华KR6K | [11 empty] | 北京银行复地宴南都小微支行

## 网点相同统计
序号 | 网点名称 | 安保 中数量（监控机房） | 科技 中数量（普通机房） | 总数量 | 备注（机房类型推测）
1 | 中山南路支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
2 | 大光路支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
3 | 江东中路支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
4 | 雨花支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
5 | 江宁支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
6 | 北京西路支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
7 | 玄武支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
8 | 江宁开发区支行 | 1（监控机房） | 1（普通机房） | 2 | 数据 1 为 “监控机房”
下台账的时候要下4台