华夏银行UPS产品巡检记录
	用户名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	联系人：            　　　                

	地    址：   
	联系电话：

	服务内容：□新机安装 □拆机 □移机 □调试（不含安装） □其它服务：

	主机型号：
	SN： 
	电池品牌：
	电池型号：

	选件型号：
	SN：
	电池配置：（ 　 　AH     V     节（单组））×  　组

	系统结构：□单机      □双机串联      □双机并联      □多机并联　   □                

	使用时间：□首次使用  □已使用时间：
	使用地点：□室内      □户外

	应用环境检查：
1、环境情况（通风、清洁度）：                                                                 
2、UPS输入情况：Uan=   　    V，Ubn=         V，Ucn=         V，零地电压=          V，频率=   　  Hz
   UPS输出情况：Uan=         V，Ubn=         V，Ucn=         V，零地电压=          V，频率=   　  Hz
停电情况（次/月）：　　　　　　　　　　　；电压波动情况：　　　　　　　　　　　
3、接线情况检查：□接线正确且连接牢固 □其它异常情况               　                        
4、用户空开是否有带漏电保护　□无　　□有，要求用户整改说明：　　　　　　　　　　　　　    　　　　
5、负载类型：                                                ；负载容量：              %
6、UPS输入线径：          mm²、UPS输出线径：         mm²、电池与主机之间连接线径：          mm²、
   电池间连接线:                mm²
7、电池浮充电压=          V、电池浮充电流=         V
8、放电时间：           至           、放电时长：         ，放电电流=        A，放电截止电压=         V

	巡检结论


	服务单位：
服务工程师： 
年     月     日
	服务主管审核：
年     月     日
	用户签名（盖章）：
□满意       □一般      □不满意
□验收合格   □验收不合格
年       月       日


